Legge  9  gennaio 1991, n. 10 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n.

13,  del  16 gennaio). -- Norme per l'attuazione del Piano energetico

nazionale  in  materia  di  uso  razionale dell'energia, di risparmio

energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato;

Il Presidente della Repubblica:

Promulga la seguente legge:

Titolo I

NORME IN MATERIA DI USO RAZIONALE DELL'ENERGIA, DI RISPARMIO

ENERGETICO E DI SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA

Art. 1.

Finalità ed ambito di applicazione.

1. Al fine di migliorare i processi di trasformazione dell'energia,

di  ridurre  i  consumi  di  energia e di migliorare le condizioni di

compatibilità  ambientale  dell'utilizzo  dell'energia  a  parità  di

servizio  reso  e di qualità della vita, le norme del presente titolo

favoriscono  ed  incentivano,  in  accordo con la politica energetica

della  Comunità  economica  europea, l'uso razionale dell'energia, il

contenimento  dei consumi di energia nella produzione e nell'utilizzo

di  manufatti, l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, la

riduzione  dei  consumi specifici di energia nei processi produttivi,

una più rapida sostituzione degli impianti in particolare nei settori

a più elevata intensità energetica, anche attraverso il coordinamento

tra  le  fasi  di  ricerca  applicata,  di sviluppo dimostrativo e di

produzione industriale.

2.  La  politica  di  uso razionale dell'energia e di uso razionale

delle  materie  prime  energetiche  definisce  un complesso di azioni

organiche  dirette  alla promozione del risparmio energetico, all'uso

appropriato   delle   fonti   di  energia,  anche  convenzionali,  al

miglioramento  dei  processi tecnologici che utilizzano o trasformano

energia,  allo  sviluppo  delle  fonti  rinnovabili  di energia, alla

sostituzione delle materie prime energetiche di importazione.

3.  Ai fini della presente legge sono considerate fonti rinnovabili

di  energia  o assimilate: il sole, il vento, l'energia idraulica, le

risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei

rifiuti   organici   ed  inorganici  o  di  prodotti  vegetali.  Sono

considerate   altresì   fonti   di   energia  assimilate  alle  fonti

rinnovabili  di  energia:  la  cogenerazione,  intesa come produzione

combinata  di  energia  elettrica  o meccanica e di calore, il calore

recuperabile  nei  fumi di scarico e da impianti termici, da impianti

elettrici e da processi industriali, nonché le altre forme di energia

recuperabile  in  processi,  in impianti e in prodotti ivi compresi i

risparmi    di   energia   conseguibili   nella   climatizzazione   e

nell'illuminazione   degli   edifici  con  interventi  sull'involucro

edilizio e sugli impianti. Per i rifiuti organici ed inorganici resta

ferma  la vigente disciplina ed in particolare la normativa di cui al

decreto  del  Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e

successive  modificazioni ed integrazioni, al decreto-legge 31 agosto

1987,  n.  361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre

1987, n. 441, e al decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito

con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475.

4.  L'utilizzazione  delle  fonti  di  energia  di cui al comma 3 è

considerata  di  pubblico  interesse e di pubblica utilità e le opere

relative  sono  equiparate  alle  opere  dichiarate  indifferibili  e

urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche.

Art. 2.

Coordinamento degli interventi.

1. Per la coordinata attuazione del piano energetico nazionale e al

fine  di  raggiungere  gli  obiettivi  di cui all'art. 1, il Comitato

interministeriale  per la programmazione economica (CIPE) su proposta

del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,

sentiti  il  Ministro  dell'agricoltura  e delle foreste, il Ministro

dell'università   e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  il

Ministro  dei lavori pubblici, il Ministro dei trasporti, il Ministro

dell'ambiente, il Ministro delle partecipazioni statali, le regioni e

le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, entro centottanta

giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, e

successivamente  con  cadenza  almeno  triennale,  direttive  per  il

coordinato  impiego  degli  strumenti  pubblici  di  intervento  e di

incentivazione   della  promozione,  della  ricerca,  dello  sviluppo

tecnologico,   nei   settori   della   produzione,   del  recupero  e

dell'utilizzo  delle  fonti rinnovabili di energia e del contenimento

dei consumi energetici.

Art. 3.

Accordo di programma.

1.  Per  lo sviluppo di attività aventi le finalità di cui all'art.

1,  il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato

provvede a stipulare con l'ENEA un accordo di programma, con validità

triennale,  ove sono stabiliti gli obiettivi, i tempi di attuazione e

le  previsioni  di  spesa dei progetti relativi al programma medesimo

per  un  ammontare  complessivo  non  superiore al 10 per cento degli

stanziamenti previsti dalla presente legge.

Art. 4.

Norme attuative e sulle tipologie tecnico-costruttive.

1.  Entro  centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato

previa  deliberazione  del  Consiglio dei ministri, sentito il parere

del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dei lavori pubblici,

di   concerto   con  il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e

dell'artigianato,  sentiti  il  Consiglio  nazionale  delle  ricerche

(CNR),  l'ENEA,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di

Bolzano, sono emanate norme che, anche nel quadro delle indicazioni e

delle  priorità  della  legge  5  agosto  1978,  n.  457 e successive

modificazioni   ed   integrazioni,  definiscono  i  criteri  generali

tecnico-costruttivi  e  le  tipologie  per l'edilizia sovvenzionata e

convenzionata   nonché  per  l'edilizia  pubblica  e  privata,  anche

riguardo   alla   ristrutturazione   degli   edifici  esistenti,  che

facilitino  il  raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1 e al

titolo II. Tali norme sono aggiornate, secondo la medesima procedura,

ogni due anni.

2.  Il  Ministro  dei  lavori pubblici, di concerto con il Ministro

dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, entro centottanta

giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, in

relazione  agli  obiettivi  di  cui  all'art. 1, emana con decreto la

normativa  tecnica  al  cui rispetto è condizionato il rilascio delle

autorizzazioni  e  la  concessione  e l'erogazione di finanziamenti e

contributi per la realizzazione di opere pubbliche.

3.  Entro  centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato

previa  deliberazione  del  Consiglio dei ministri, sentito il parere

del  Consiglio  di Stato, su proposta del Ministro dell'agricoltura e

delle  foreste,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'industria, del

commercio e dell'artigianato, sentiti il CNR, l'ENEA, le regioni e le

province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, sono emanate norme per

definire  i criteri generali per la costruzione o la ristrutturazione

degli  impianti  di  interesse  agricolo,  zootecnico e forestale che

facilitino il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1.

4.  Entro  centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato

previa  deliberazione  del  Consiglio dei ministri, sentito il parere

del  Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'industria, del

commercio e dell'artigianato, sentiti il CNR, gli enti energetici, le

regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano, nonché le

associazioni  di  categoria interessate e le associazioni di istituti

nazionali  operanti per l'uso razionale dell'energia, sono emanate le

norme  per  il  contenimento  dei  consumi di energia, riguardanti in

particolare  progettazione,  installazione,  esercizio e manutenzione

degli  impianti  termici,  e i seguenti aspetti: determinazione delle

zone  climatiche; durata giornaliera di attivazione nonché periodi di

accensione  degli  impianti  termici;  temperatura  massima dell'aria

negli  ambienti degli edifici durante il funzionamento degli impianti

termici;  rete di distribuzione e adeguamento delle infrastrutture di

trasporto,  di  ricezione  e  di stoccaggio delle fonti di energia al

fine di favorirne l'utilizzazione da parte degli operatori pubblici e

privati per le finalità di cui all'art. 1.

5.  Per  le  finalità  di  cui all'art. 1, entro centottanta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del

Presidente   della  Repubblica,  adottato  previa  deliberazione  del

Consiglio  dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su

proposta    del    Ministro    dell'industria,    del   commercio   e

dell'artigianato,  d'intesa  con  il  Ministro  dei  trasporti,  sono

emanate  norme  per il contenimento dei consumi energetici in materia

di  reti e di infrastrutture relative ai trasporti nonché ai mezzi di

trasporto terrestre ed aereo pubblico e privato.

6.  Il  Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,

sentiti   i  Ministri  interessati,  può  emanare  norme  specifiche,

efficaci  anche  solo  per periodi limitati, dirette ad assicurare il

contenimento dei consumi energetici.

7.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, da

emanarsi  entro  centottanta  giorni  dalla data di entrata in vigore

della   presente   legge,   sono   emanate  norme  idonee  a  rendere

apprezzabile   il  conseguimento  dell'obiettivo  dell'uso  razionale

dell'energia  e  dell'utilizzo  di  fonti  rinnovabili di energia nei

criteri  di  aggiudicazione  delle  gare  di  appalto  economicamente

rilevanti per la fornitura di beni o servizi per conto della pubblica

amministrazione,  degli  enti  territoriali e delle relative aziende,

degli  istituti  di  previdenza  e di assicurazione. Tale normativa è

inserita  di diritto nella normativa che disciplina le gare d'appalto

e nei capitoli relativi.

Art. 5.

Piani regionali.

1.  Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro

centottanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della presente

legge,  d'intesa  con  l'ENEA,  individuano i bacini che in relazione

alle  caratteristiche, alle dimensioni, alle esigenze di utenza, alle

disponibilità   di   fonti   rinnovabili  di  energia,  al  risparmio

energetico   realizzabile   e  alla  preesistenza  di  altri  vettori

energetici,   costituiscono   le   aree  più  idonee  ai  fini  della

fattibilità  degli  interventi  di  uso  razionale  dell'energia e di

utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.

2.  D'intesa  con  gli  enti  locali e le loro aziende inseriti nei

bacini di cui al comma 1 ed in coordinamento con l'ENEA, le regioni e

le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni

dalla  data  di entrata in vigore della presente legge, predispongono

rispettivamente  un  piano  regionale  o provinciale relativo all'uso

delle fonti rinnovabili di energia.

3. I piani di cui al comma 2 contengono in particolare:

a) il bilancio energetico regionale o provinciale;

b) l'individuazione dei bacini energetici territoriali;

c)  la  localizzazione  e  la  realizzazione  degli  impianti  di

teleriscaldamento;

d)  l'individuazione  delle risorse finanziarie da destinare alla

realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia;

e)  la  destinazione delle risorse finanziarie, secondo un ordine

di  priorità relativo alla quantità percentuale e assoluta di energia

risparmiata, per gli interventi di risparmio energetico;

f) la formulazione di obiettivi secondo priorità di intervento;

g)  le  procedure  per  l'individuazione  e  la localizzazione di

impianti per la produzione di energia fino a dieci megawatt elettrici

per   impianti   installati  al  servizio  dei  settori  industriale,

agricolo,  terziario,  civile e residenziale, nonché per gli impianti

idroelettrici.

4. In caso di inadempimento delle regioni o delle province autonome

di  Trento  e  di  Bolzano  a  quanto previsto nei commi 1, 2 e 3 nei

termini   individuati,   ad   esse   si   sostituisce   il   Ministro

dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato, che provvede con

proprio  decreto  su  proposta  dell'ENEA,  sentiti  gli  enti locali

interessati.

5. I piani regolatori generali di cui alla legge 17 agosto 1942, n.

1150  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  dei  comuni con

popolazione  superiore a cinquantamila abitanti, devono prevedere uno

specifico  piano  a  livello  comunale  relativo  all'uso delle fonti

rinnovabili di energia.

Art. 6.

Teleriscaldamento.

1.  Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro

centottanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della presente

legge, individuano le aree che risultano idonee alla realizzazione di

impianti  e di reti di teleriscaldamento nonché i limiti ed i criteri

nel  cui  ambito le amministrazioni dello Stato, le aziende autonome,

gli enti pubblici nazionali o locali, gli istituti di previdenza e di

assicurazione,  devono privilegiare il ricorso all'allaccio a reti di

teleriscaldamento qualora propri immobili rientrino in tali aree.

Art. 7.

Norme per le imprese elettriche minori.

1.  Il  limite stabilito dall'art. 4, n. 8), della legge 6 dicembre

1962, n. 1643, modificato dall'art. 18 della legge 29 maggio 1982, n.

308,  non  si  applica  alle  imprese  produttrici  e distributrici a

condizione che l'energia elettrica prodotta venga distribuita entro i

confini  territoriali  dei  comuni già serviti dalle medesime imprese

produttrici  e  distributrici  alla  data  di entrata in vigore della

presente legge.

2.  La  produzione  di  energia  elettrica  delle  medesime imprese

produttrici  e distributrici mediante le fonti rinnovabili di energia

di  cui  all'art.  1,  comma 3, resta disciplinata dalle disposizioni

legislative vigenti per i relativi impianti.

3.  Il  Comitato  interministeriale  dei  prezzi (CIP), su proposta

della  Cassa  conguaglio  per  il settore elettrico, stabilisce entro

ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente delle imprese

produttrici  e  distributrici di cui al comma 1, l'acconto per l'anno

in  corso  ed  il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a

titolo di integrazione tariffaria alle medesime imprese produttrici e

distributrici.

4.  Il CIP può modificare l'acconto per l'anno in corso rispetto al

bilancio   dell'anno   precedente   delle   imprese   produttrici   e

distributrici  di  cui al comma 1 qualora intervengano variazioni nei

costi  dei  combustibili  e/o  del  personale che modifichino in modo

significativo i costi di esercizio per l'anno in corso delle medesime

imprese produttrici e distributrici.

Art. 8.

Contributi in conto capitale a sostegno delle fonti

rinnovabili di energia nell'edilizia.

1.  Al  fine  di incentivare la realizzazione di iniziative volte a

ridurre   il   consumo   specifico   di   energia,  il  miglioramento

dell'efficienza  energetica, l'utilizzo delle fonti di energia di cui

all'art.   1,  nella  climatizzazione  e  nella  illuminazione  degli

ambienti, anche adibiti ad uso industriale, artigianale, commerciale,

turistico,  sportivo ed agricolo, nell'illuminazione stradale, nonché

nella  produzione  di  energia  elettrica  e di acqua calda sanitaria

nelle  abitazioni  adibite  ad  uso  civile  e  ad  uso  industriale,

artigianale,  commerciale,  turistico,  sportivo ed agricolo, possono

essere  concessi contributi in conto capitale nella misura minima del

20  per  cento e nella misura massima del 40 per cento della spesa di

investimento   ammissibile  documentata  per  ciascuno  dei  seguenti

interventi:

a)   coibentazione   negli  edifici  esistenti  che  consenta  un

risparmio  di  energia  non  inferiore  al 20 per cento ed effettuata

secondo le regole tecniche di cui all'allegata tabella A;

b)   installazione   di   nuovi  generatori  di  calore  ad  alto

rendimento,  che  in  condizioni  di regime presentino un rendimento,

misurato con metodo diretto, non inferiore al 90 per cento, sia negli

edifici di nuova costruzione sia in quelli esistenti;

c)  installazione di pompe di calore per riscaldamento ambiente o

acqua  sanitaria o di impianti per l'utilizzo di fonti rinnovabili di

energia  che  consentano  la  copertura  almeno  del 30 per cento del

fabbisogno  termico  dell'impianto  in  cui  è  attuato  l'intervento

nell'ambito delle disposizioni del titolo II;

d)  installazione  di apparecchiature per la produzione combinata

di energia elettrica e di calore;

e)  installazione  di  impianti fotovoltaici per la produzione di

energia  elettrica;  per  tali  interventi  il  contributo può essere

elevato fino all'80 per cento;

f)   installazione   di  sistemi  di  controllo  integrati  e  di

contabilizzazione  differenziata  dei  consumi  di  calore  nonché di

calore  e  acqua  sanitaria  di  ogni  singola  unità immobiliare, di

sistemi telematici per il controllo e la conduzione degli impianti di

climatizzazione  nonché  trasformazione  di  impianti centralizzati o

autonomi per conseguire gli obiettivi di cui all'art. 1;

g)  trasformazione  di impianti centralizzati di riscaldamento in

impianti  unifamiliari  a gas per il riscaldamento e la produzione di

acqua  calda  sanitaria  dotati  di sistema automatico di regolazione

della   temperatura,  inseriti  in  edifici  composti  da  più  unità

immobiliari,  con  determinazione  dei  consumi  per le singole unità

immobiliari,  escluse  quelle  situate  nelle  aree individuate dalle

regioni  e  dalle  province  autonome di Trento e di Bolzano ai sensi

dell'art. 6 ove siano presenti reti di teleriscaldamento;

h)  installazione  di sistemi di illuminazione ad alto rendimento

anche nelle aree esterne.

2.  Nel  caso  di  effettuazione  da parte del locatore di immobili

urbani di interventi compresi tra quelli di cui al comma 1 si applica

l'art. 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Art. 9.

Competenza delle regioni e delle province autonome

di Trento e di Bolzano.

1.  La  concessione  e  la erogazione dei contributi previsti dagli

articoli  8, 10 e 13 è delegata alle regioni e alle province autonome

di Trento e di Bolzano.

2.  Il  Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,

sentito  il  Ministro  del  tesoro, emana, con proprio decreto, entro

trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore della presente legge,

le  direttive  per uniformare i criteri di valutazione delle domande,

le  procedure  e  le  modalità  di  concessione  e  di erogazione dei

contributi da parte delle regioni e delle province autonome di Trento

e  di  Bolzano.  Le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di

Bolzano  tengono  conto  nell'istruttoria  di  propria competenza dei

tempi  di  realizzazione  delle  singole  iniziative,  dei consumi di

energia  preesistenti, dei benefici energetici attesi, della quantità

di  energia  primaria  risparmiata  per  unità di capitale investito,

nonché:  per  gli interventi di cui all'art. 8, della tipologia degli

edifici  e  dei  soggetti beneficiari dei contributi con priorità per

gli  interventi  integrati;  per  gli  interventi di cui all'art. 10,

dell'obsolescenza  degli  impianti  e  dell'utilizzo  energetico  dei

rifiuti; per gli interventi di cui all'art. 13, della tipologia delle

unità   produttive   e   delle  potenziali  risorse  energetiche  del

territorio.

3.  Entro  il  31  marzo  di  ciascun anno le regioni e le province

autonome   di   Trento   e   di   Bolzano   inoltrano   al  Ministero

dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato apposita richiesta

di   fondi   documentata  sulla  base  delle  domande  effettivamente

pervenute e favorevolmente istruite.

4.  Tenuto  conto  delle  richieste  delle regioni e delle province

autonome  di Trento e di Bolzano pervenute entro il termine di cui al

comma    3,    il   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e

dell'artigianato  propone  entro  trenta giorni al CIPE, che provvede

entro i successivi trenta giorni, la ripartizione tra le regioni e le

province  autonome  di  Trento  e di Bolzano dei fondi in relazione a

ciascuno degli interventi di cui agli articoli 8, 10 e 13.

5.  I fondi assegnati alle singole regioni e alle province autonome

di  Trento  e  di  Bolzano  sono improrogabilmente impegnati mediante

appositi  atti  di concessione dei contributi entro centoventi giorni

dalla ripartizione dei fondi. I fondi residui, per i quali le regioni

e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano non hanno fornito la

documentazione  relativa  agli  atti di impegno entro i trenta giorni

successivi,   vengono  destinati  dal  Ministro  dell'industria,  del

commercio  e dell'artigianato con proprio provvedimento ad iniziative

inevase  dalle  regioni  e  dalle  province  autonome  di Trento e di

Bolzano sulla base delle percentuali di ripartizione già adottate dal

CIPE ai sensi del comma 4.

6.  Per  il  primo  anno  di  applicazione  della presente legge il

termine  di cui al comma 3 è fissato al novantesimo giorno dalla data

di  entrata  in vigore della stessa e la nuova ripartizione dei fondi

residui  di  cui  al  comma  5 riguarda anche eventuali fondi residui

trasferiti  alle  regioni  e  alle  province  autonome di Trento e di

Bolzano   per   le  medesime  finalità  sulla  base  della  normativa

previgente  la  presente  legge  e  non impegnati entro il termine di

centoventi giorni di cui al medesimo comma 5.

7.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,

avvalendosi   anche   dell'ENEA  ai  sensi  dell'art.  16,  comma  3,

provvedono  ad  accertare  l'effettivo  conseguimento  del  risparmio

energetico,  attraverso  idonei  strumenti  di  verifica con metodo a

campione  e/o  secondo criteri di priorità. In caso di esito negativo

delle  verifiche  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di

Bolzano  ne danno informazione immediata al Ministero dell'industria,

del  commercio  e  dell'artigianato e provvedono all'immediata revoca

totale  o  parziale  dei  contributi  concessi  ed  al recupero degli

importi  già  erogati,  maggiorati  di  un  interesse  pari  al tasso

ufficiale  di  sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento,

con  le modalità di cui all'art. 2 del testo unico delle disposizioni

di  legge  relative  alla procedura coattiva per la riscossione delle

entrate  patrimoniali  dello  Stato  e degli altri enti pubblici, dei

proventi  di  Demanio  pubblico  e  di pubblici servizi e delle tasse

sugli  affari, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Le

somme  recuperate  sono  annualmente  ripartite  tra  le regioni e le

province  autonome  di  Trento e di Bolzano con le modalità di cui al

comma 4.

8. Per i pareri delle regioni e delle province autonome di Trento e

di  Bolzano  previsti  dalla  presente  legge, decorso il termine per

l'emanazione  dell'atto  cui  il  parere  è  preordinato,  l'autorità

competente può provvedere anche in assenza dello stesso.

Art. 10.

Contributi per il contenimento dei consumi energetici

nei settori industriale, artigianale e terziario.

1.  Al  fine  di  conseguire  gli  obiettivi  di cui all'art. 1 nei

settori  industriale,  artigianale e terziario e nella movimentazione

dei  prodotti  possono  essere  concessi contributi in conto capitale

fino  al  30  per  cento  della  spesa  ammissibile preventivata, per

realizzare  o modificare impianti fissi, sistemi o componenti, nonché

mezzi per il trasporto fluviale di merci.

2.  Possono  essere  ammessi  a  contributo  interventi riguardanti

impianti  con  potenza  fino  a  dieci  megawatt termici o fino a tre

megawatt   elettrici  relativi  ai  servizi  generali  e/o  al  ciclo

produttivo  che conseguano risparmio di energia attraverso l'utilizzo

di  fonti  rinnovabili  di  energia  e/o  un  migliore  rendimento di

macchine  e  apparecchiature  e/o  la sostituzione di idrocarburi con

altri combustibili.

Art. 11.

Norme per il risparmio di energia

e l'utilizzazione di fonti rinnovabili di energia o assimilate.

1.  Alle  regioni,  alle  province autonome di Trento e di Bolzano,

alle  province  ed  ai  comuni  e  loro  consorzi e associazioni, sia

direttamente  sia tramite loro aziende e società, nonché alle imprese

di  cui  all'art.  4,  n.  8),  della legge 6 dicembre 1962, n. 1643,

modificato  dall'art.  18  della  legge  29  maggio  1982, n. 308, ad

imprese  e  a consorzi tra imprese costituiti ai sensi degli articoli

2602  e seguenti del codice civile, a consorzi costituiti tra imprese

ed  Ente  nazionale  per  l'energia  elettrica  (ENEL) e/o altri enti

pubblici,  possono  essere  concessi contributi in conto capitale per

studi  di  fattibilità  tecnico-economica  per  progetti esecutivi di

impianti  civili,  industriali o misti di produzione, di recupero, di

trasporto   e   di   distribuzione   dell'energia   derivante   dalla

cogenerazione,  nonché  per  iniziative  aventi  le  finalità  di cui

all'art.  1  e  le caratteristiche di cui ai commi 2 o 3 del presente

articolo, escluse le iniziative di cui agli articoli 12 e 14.

2.  Il  contributo  di  cui  al  comma 1 è concesso con decreto del

Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i

Ministri  dell'ambiente,  per  le  aree  urbane  e dei trasporti, nel

limite massimo del 50 per cento della spesa ammissibile prevista sino

ad  un massimo di lire cinquanta milioni per gli studi di fattibilità

tecnico-economica e di lire trecento milioni per i progetti esecutivi

purché  lo studio sia effettuato secondo le prescrizioni del Ministro

dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato e l'impianto abbia

le seguenti caratteristiche minime:

a)  potenza  superiore  a dieci megawatt termici o a tre megawatt

elettrici;

b)  potenza  elettrica  installata  per  la cogenerazione pari ad

almeno il 10 per cento della potenza termica erogata all'utenza.

3.  Ai  soggetti  di cui al comma 1 possono altresì essere concessi

contributi  in  conto  capitale per la realizzazione o la modifica di

impianti  con potenza uguale o superiore a dieci megawatt termici o a

tre  megawatt  elettrici  relativi  a  servizi  generali e/o al ciclo

produttivo  che conseguano risparmio di energia attraverso l'utilizzo

di  fonti  rinnovabili  di  energia  e/o  un  migliore  rendimento di

macchine  e  apparecchiature  e/o  la sostituzione di idrocarburi con

altri  combustibili.  Il  limite  suddetto non si applica nel caso di

realizzazione  di  nuovi  impianti,  quando ciò deriva da progetti di

intervento  unitari  e  coordinati  a livello di polo industriale, di

consorzi e forme associative di impresa.

4.  Il  contributo  di  cui  al  comma 3 è concesso e liquidato con

decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

nel  limite  massimo  del  30 per cento della spesa totale ammessa al

contributo  preventiva  e  documentata  elevabile al 40 per cento nel

caso  di impianti di cogenerazione e per gli impianti di cui all'art.

6.

5. La domanda di contributo di cui al comma 3 deve essere corredata

del progetto esecutivo.

6.  L'ENEL,  salvo  documentate  ragioni  di  carattere  tecnico ed

economico  che ostino, deve includere nei progetti per la costruzione

di  nuove  centrali elettriche e nelle centrali esistenti sistemi per

la  cessione,  il trasporto e la vendita del calore prodotto anche al

di fuori dell'area dell'impianto fino al punto di collegamento con la

rete di distribuzione del calore.

7.   La   realizzazione   degli   impianti   di  teleriscaldamento,

ammissibili   ai   sensi   dell'art.   6,   da   parte   di   aziende

municipalizzate, di enti pubblici, di consorzi tra enti pubblici, tra

enti  pubblici  ed  imprese  private  ovvero  tra imprese private che

utilizzano  il  calore  dei  cicli  di  produzione  di  energia delle

centrali  termoelettriche  nonché  il calore recuperabile da processi

industriali possono usufruire di contributi in conto capitale fino al

50  per  cento  del  relativo  costo.  L'ENEL  è  tenuto a fornire la

necessaria  assistenza per la realizzazione degli impianti ammessi ai

contributi con diritto di rimborso degli oneri sostenuti.

8.  I  contributi  di  cui  al  comma  7 sono erogati dal Ministero

dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 12.

Progetti dimostrativi.

1.  Alle aziende pubbliche e private e loro consorzi, ed a consorzi

di  imprese  ed  enti  pubblici possono essere concessi contributi in

conto  capitale  per  la progettazione e la realizzazione di impianti

con caratteristiche innovative per aspetti tecnici e/o gestionali e/o

organizzativi,  che  utilizzino  fonti  rinnovabili  di  energia  e/o

combustibili  non  tradizionali  ovvero  sviluppino prototipi a basso

consumo   specifico   ovvero  nuove  tecnologie  di  combustione,  di

gassificazione,  di  liquefazione  del carbone e di smaltimento delle

ceneri, nonché iniziative utilizzanti combustibili non fossili la cui

tecnologia   non   abbia  raggiunto  la  maturità  commerciale  e  di

esercizio.  Sono ammessi altresì ai contributi sistemi utilizzanti le

fonti   rinnovabili  di  energia  di  origine  solare  finalizzati  a

migliorare   la   qualità   dell'ambiente   e,   in  particolare,  la

potabilizzazione dell'acqua.

2.  Il  contributo  di cui al comma 1 è concesso, nel limite del 50

per  cento  della  spesa  ammissibile  preventivata,  con decreto del

Ministro   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  su

delibera del CIPE.

Art. 13.

Incentivi alla produzione di energia

da fonti rinnovabili di energia nel settore agricolo.

1.  Al  fine  di  raggiungere  gli  obiettivi di cui all'art. 1 nel

settore  agricolo,  possono  essere  concessi  alle  imprese agricole

singole o associate, a consorzi di imprese agricole, ovvero a società

che  offrono  e  gestiscono  il  servizio-calore,  che  prevedano  la

partecipazione  dell'ENEL e/o di aziende municipalizzate e/o di altri

enti  pubblici,  contributi in conto capitale per la realizzazione di

impianti  con  potenza  fino  a  dieci  megawatt termici o fino a tre

megawatt  elettrici  per  la  produzione  o  il  recupero  di energia

termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili di energia, nella

misura  massima del 55 per cento della spesa ammessa, elevabile al 65

per cento per le cooperative.

2.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano

promuovono  con  le  associazioni  di  categoria  degli  imprenditori

agricoli   e  dei  coltivatori  accordi  tesi  all'individuazione  di

soggetti  e  strumenti  per  la  realizzazione  di  interventi di uso

razionale dell'energia nel settore agricolo.

Art. 14.

Derivazioni di acqua - Contributi per riattivazione

e per la costruzione di nuovi impianti.

1.  Ai  soggetti  che producono energia elettrica per destinarla ad

usi  propri  o  per  cederla  in  tutto  o in parte all'ENEL e/o alle

imprese  produttrici  e distributrici di cui all'art. 4, n. 8), della

legge  6  dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'art. 18 della legge

29  maggio  1982,  n.  308,  alle  condizioni  previste dalla vigente

normativa,  nonché alle predette imprese produttrici e distributrici,

possono essere concessi contributi in conto capitale per iniziative:

a)  di  riattivazione  di  impianti  idroelettrici che utilizzino

concessioni  rinunciate  o  il cui esercizio sia stato dismesso prima

della data di entrata in vigore della presente legge;

b)  di  costruzione  di nuovi impianti nonché di potenziamento di

impianti  esistenti,  che  utilizzino  concessioni  di derivazioni di

acqua.

2.  L'art.  5  della  legge  27 giugno 1964, n. 452, non si applica

quando   l'energia   elettrica   acquistata   proviene   dalle  fonti

rinnovabili di energia di cui all'art. 1, comma 3.

3.  La  domanda  di  ammissione  al  contributo  di cui al comma 1,

corredata  dagli  elementi  tecnico-economici, dal piano finanziario,

dal  piano  di  manutenzione  e di esercizio, nonché da ogni elemento

relativo agli eventuali atti di competenza regionale o delle province

autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  ivi  comprese  le  valutazioni

ambientali, è presentata al Ministero dell'industria, del commercio e

dell'artigianato,  alla regione o alla provincia autonoma di Trento e

di Bolzano a seconda della competenza dell'impianto.

4.  I  contributi  di  cui  al comma 1, per gli impianti di propria

competenza, previa istruttoria tecnico-economica espletata dall'ENEL,

sono concessi ed erogati con decreto del Ministro dell'industria, del

commercio  e  dell'artigianato, nella misura massima del 30 per cento

della spesa ammissibile documentata.

Art. 15.

Locazione finanziaria.

1.  I  contributi  di cui agli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14 sono

concessi  anche  per  iniziative  oggetto  di  locazione finanziaria,

effettuate   da   società  iscritte  nell'albo  istituito  presso  il

Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi

dell'art.  1 del decreto del Ministro per gli interventi straordinari

nel  Mezzogiorno  del  12  novembre  1986, in attuazione dell'art. 9,

comma 13, della legge 1ø marzo 1986, n. 64.

2.  Le  procedure  e  le  modalità di concessione ed erogazione dei

contributi  di  cui  al  comma 1, nonché le modalità di controllo del

regolare esercizio degli impianti incentivati, saranno determinate in

apposita  convenzione  da stipularsi tra il Ministero dell'industria,

del commercio e dell'artigianato e le società di cui al comma 1.

Art. 16.

Attuazione della legge - Competenza delle regioni

e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

1.  Le  regioni emanano, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della

Costituzione, norme per l'attuazione della presente legge.

2.  Resta  ferma  la potestà delle province autonome di Trento e di

Bolzano  di  emanare  norme  legislative sul contenimento dei consumi

energetici  e  sullo  sviluppo  delle  fonti  rinnovabili  di energia

nell'ambito delle materie di loro competenza, escluse le prescrizioni

tecniche  rispondenti  ad  esigenze  di carattere nazionale contenute

nella presente legge e nelle direttive del CIPE.

3. Su richiesta delle regioni o delle province autonome di Trento e

di Bolzano l'ENEL, l'Ente nazionale idrocarburi (ENI), l'ENEA, il CNR

e  le  università  degli  studi,  in  base  ad apposite convenzioni e

nell'ambito   dei  rispettivi  compiti  istituzionali,  assistono  le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'attuazione

della  presente  legge. Le regioni e le province autonome di Trento e

di  Bolzano  e  i  comuni,  singoli  o  associati, possono dotarsi di

appositi   servizi   per   l'attuazione  degli  adempimenti  di  loro

competenza previsti dalla presente legge.

Art. 17.

Cumulo di contributi e casi di revoca.

1.  I  contributi di cui agli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14, sono

cumulabili  con  altre incentivazioni eventualmente previste da altre

leggi  a  carico  del  bilancio  dello  Stato,  fino  al 75 per cento

dell'investimento complessivo.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di

intesa  con  il  Ministro  del  tesoro  può promuovere, senza oneri a

carico del bilancio dello Stato, apposite convenzioni con istituti di

credito,   istituti  e  società  finanziari  al  fine  di  facilitare

l'accesso  al credito per la realizzazione delle iniziative agevolate

ai sensi della presente legge.

3.   Nell'ambito  delle  proprie  competenze  e  su  richiesta  del

Ministero  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, l'ENEA

effettua  verifiche a campione e/o secondo criteri di priorità, circa

l'effettiva  e  completa  realizzazione delle iniziative di risparmio

energetico  agevolate ai sensi degli articoli 11, 12 e 14. In caso di

esito  negativo  delle verifiche l'ENEA dà immediata comunicazione al

Ministro   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato  che

provvede  alla revoca parziale o totale dei contributi ed al recupero

degli  importi  già erogati, maggiorati di un interesse pari al tasso

ufficiale  di  sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento,

con  le modalità di cui all'art. 2 del testo unico delle disposizioni

di  legge  relative  alla procedura coattiva per la riscossione delle

entrate  patrimoniali  dello  Stato  e degli altri enti pubblici, dei

proventi  di  Demanio  pubblico  e  di pubblici servizi e delle tasse

sugli affari, approvato dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 18.

Modalità di concessione ed erogazione dei contributi.

1. Per i contributi di cui agli articoli 11, 12 e 14 le modalità di

concessione  ed erogazione, le prescrizioni tecniche richieste per la

stesura  degli  studi  di  fattibilità  e  dei progetti esecutivi, le

prescrizioni  circa  le  garanzie di regolare esercizio e di corretta

manutenzione   degli   impianti  incentivati,  nonché  i  criteri  di

valutazione  delle domande di finanziamento sono fissati con apposito

decreto    del    Ministro    dell'industria,    del    commercio   e

dell'artigianato,  da  emanarsi  entro  sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge.

2.  Ai  fini dell'acquisizione dei contributi di cui al comma 1, le

spese  sostenute  possono  essere  documentate  nelle  forme previste

dall'art.  18, quinto comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130. Agli

adempimenti  necessari  per consentire l'utilizzo di tali facoltà, si

provvede  in  conformità a quanto disposto dall'art. 18, sesto comma,

della   legge   26   aprile  1983,  n.  130,  a  cura  del  Ministero

dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3.  Su  tutti  i  contributi  previsti dalla presente legge possono

essere  concesse  anticipazioni in corso d'opera garantite da polizze

fidejussorie  bancarie  ed  assicurative  emesse da istituti all'uopo

autorizzati,  con  le  modalità ed entro i limiti fissati con decreto

del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato di

concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  da emanarsi entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 19.

Responsabile per la conservazione e

l'uso razionale dell'energia.

1.  Entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori

industriale,   civile,   terziario  e  dei  trasporti  che  nell'anno

precedente   hanno   avuto  un  consumo  di  energia  rispettivamente

superiore  a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore

industriale  ovvero  a  1.000  tonnellate equivalenti di petrolio per

tutti   gli   altri   settori,   debbono   comunicare   al  Ministero

dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato il nominativo del

tecnico   responsabile   per   la  conservazione  e  l'uso  razionale

dell'energia.

2.  La  mancanza  della  comunicazione  di cui al comma 1 esclude i

soggetti dagli incentivi di cui alla presente legge. Su richiesta del

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i soggetti

beneficiari  dei  contributi  della  presente  legge  sono  tenuti  a

comunicare  i  dati  energetici  relativi  alle  proprie  strutture e

imprese.

3.   I   responsabili   per  la  conservazione  e  l'uso  razionale

dell'energia  individuano  le  azioni, gli interventi, le procedure e

quanto  altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia,

assicurano la predisposizione di bilanci energetici in funzione anche

dei  parametri economici e degli usi energetici finali, predispongono

i dati energetici di cui al comma 2.

4.  Entro  novanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della

presente legge l'ENEA provvede a definire apposite schede informative

di   diagnosi   energetica  e  di  uso  delle  risorse,  diversamente

articolate  in relazione ai tipi d'impresa e di soggetti e ai settori

di appartenenza.

5.  Nell'ambito delle proprie competenze l'ENEA provvede sulla base

di  apposite convenzioni con le regioni e con le province autonome di

Trento  e  di Bolzano a realizzare idonee campagne promozionali sulle

finalità  della  presente legge, all'aggiornamento dei tecnici di cui

al comma 1 e a realizzare direttamente ed indirettamente programmi di

diagnosi energetica.

Art. 20.

Relazione annuale al Parlamento.

1.  Il  Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,

entro  il 30 aprile di ogni anno, riferisce al Parlamento sullo stato

di attuazione della presente legge, tenendo conto delle relazioni che

le  regioni  e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano debbono

inviare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

entro  il  mese  di  febbraio del medesimo anno, sugli adempimenti di

rispettiva  competenza,  in  modo  particolare  con  riferimento agli

obiettivi e ai programmi contenuti nei rispettivi piani energetici.

2.  Un apposito capitolo della relazione di cui al comma 1 illustra

i  risultati  conseguiti  e  i  programmi  predisposti  dall'ENEA per

l'attuazione dell'art. 3.

Art. 21.

Disposizioni transitorie.

1.  Alla  possibilità  di  fruire delle agevolazioni previste dalla

presente  legge  sono  ammesse  anche  le istanze presentate ai sensi

della  legge 29 maggio 1982, n. 308 e successive modificazioni, e del

decreto-legge  31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni,

dalla  legge  29  ottobre 1987, n. 445, per iniziative rientranti fra

quelle  previste  dagli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14 che non siano

ancora  state  oggetto di apposito provvedimento di accoglimento o di

rigetto.

2. Per le istanze di finanziamento di cui al comma 1 la concessione

delle  agevolazioni resta di competenza dell'amministrazione cui sono

state  presentate  ai  sensi  della  legge  29  maggio 1982, n. 308 e

successive modificazioni, e del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445.

Art. 22.

Riorganizzazione della Direzione generale delle fonti

di energia e delle industrie di base.

1.   Con   decreto   del   Presidente   della   Repubblica,  previa

deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il parere del

Consiglio  di  Stato  che  deve  esprimersi entro trenta giorni dalla

richiesta,  su  proposta del Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato,  di  concerto  con  il Ministro del tesoro e con il

Ministro  per la funzione pubblica, si provvede alla ristrutturazione

ed al potenziamento della Direzione generale delle fonti di energia e

delle industrie di base del Ministero dell'industria, del commercio e

dell'artigianato.  Si  applicano, salvo quanto espressamente previsto

dalla  presente  disposizione,  le norme di cui all'art. 17, comma 1,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche per le successive modifiche

dell'ordinamento  della  medesima  Direzione  generale. A tal fine le

relative  dotazioni  organiche sono aumentate, per quanto riguarda le

qualifiche  dirigenziali  di  non  più  di undici unità con specifica

professionalità  tecnica  nel  settore  energetico, e per il restante

personale   di   non  più  di  novanta  unità,  secondo  la  seguente

articolazione:

a)  n.  1  posto  di dirigente superiore di cui alla tabella XIV,

quadro  C,  allegata  al  decreto  del Presidente della Repubblica 30

giugno 1972, n. 748;

b) n. 10 posti di primo dirigente di cui alla tabella XIV, quadro

C,  allegata  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 giugno

1972, n. 748;

c) n. 10 posti di VIII livello;

d) n. 20 posti di VII livello;

e) n. 20 posti di VI livello;

f) n. 10 posti di V livello;

g) n. 10 posti di IV livello;

h) n. 10 posti di III livello;

i) n. 10 posti di II livello.

2.  Con  il  decreto  di cui al comma 1 può essere altresì prevista

presso la Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie

di  base la costituzione di un'apposita segreteria tecnico-operativa,

costituita  da  non  più  di  dieci esperti con incarico quinquennale

rinnovabile per non più di una volta scelti fra docenti universitari,

ricercatori  e tecnici di società di capitale -- con esclusione delle

imprese private -- specificamente operanti nel settore energetico, di

enti  pubblici  e  di  pubbliche  amministrazioni, con esclusione del

personale    del    Ministero   dell'industria,   del   commercio   e

dell'artigianato.  Il  trattamento  economico degli esperti di cui al

presente comma è determinato con decreto del Ministro dell'industria,

del  commercio  e  dell'artigianato  di  intesa  con  il Ministro del

tesoro,  in  misura  non inferiore a quello spettante presso l'ente o

l'amministrazione  o l'impresa di appartenenza. I dipendenti pubblici

sono  collocati  fuori  ruolo  per  l'intera  durata  dell'incarico o

nell'analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti.

3.  Limitatamente  al  personale delle qualifiche non dirigenziali,

alle  assunzioni conseguenti all'aumento delle dotazioni organiche di

cui al comma 1 può procedersi a decorrere dal 1ø gennaio 1991, e solo

dopo  aver  attuato  le  procedure  di mobilità di cui al decreto del

Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5  agosto  1988,  n. 325 e

successive  modificazioni,  ed  alla legge 29 dicembre 1988, n. 554 e

successive  modificazioni  e  integrazioni,  o  comunque dopo novanta

giorni  dall'avvio  di  dette  procedure.  Nel  biennio 1991-1992 può

procedersi  a  tali assunzioni esclusivamente nel limite annuo del 25

per cento e complessivo del 33 per cento dei relativi posti, restando

comunque   i  posti  residui  riservati  per  l'intero  biennio  alla

copertura mediante le predette procedure di mobilità.

4.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,

valutato  in  lire 200 milioni per l'anno 1990, in lire 1.000 milioni

per  l'anno  1991 e in lire 1.800 milioni pr l'anno 1992, si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini

del  bilancio  triennale  1990-1992  al  capitolo 6856 dello stato di

previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1990,  all'uopo

parzialmente utilizzando quanto a lire 400 milioni per ciascuno degli

anni  1991  e  1992 le proiezioni dell'accantonamento <<Riordinamento

del  Ministero  ed incentivazioni al personale>> e, quanto a lire 200

milioni  per l'anno 1990, a lire 600 milioni per l'anno 1991 e a lire

1.400  milioni  per  l'anno  1992, l'accantonamento <<Automazione del

Ministero dell'industria>>.

Art. 23.

Abrogazione espressa di norme e utilizzazione di fondi residui.

1. Gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

18,  19,  22,  24  e  26  della  legge  29  maggio 1982, n. 308, sono

abrogati.

2.  Le  somme  destinate  ad incentivare gli interventi di cui alla

legge 29 maggio 1982, n. 308 e successive modificazioni, ivi comprese

quelle  di  cui  al decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito,

con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, nonché quelle

di  cui  all'art.  15,  comma  37, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e

successive  modificazioni,  che  alla data di entrata in vigore della

presente  legge  non sono state ancora trasferite alle regioni o alle

province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano o non sono state ancora

formalmente  impegnate  dal Ministero dell'industria, del commercio e

dell'artigianato  per  gli  interventi di propria competenza, possono

essere  utilizzate  rispettivamente  per  le  finalità  di  cui  agli

articoli 8, 10 e 13 e per quelle di cui agli articoli 11, 12 e 14.

3.  Alla  ripartizione delle somme di cui al comma 2 spettanti alle

regioni  o  alle province autonome di Trento e di Bolzano si provvede

con  le  procedure e le modalità di cui all'art. 9. Alla ripartizione

delle restanti somme fra i vari interventi si provvede, tenendo conto

delle proporzioni fissate al comma 2 dell'art. 38, con le modalità di

cui ai commi 6 e 7 del medesimo art. 38.

Art. 24.

Disposizioni concernenti la metanizzazione.

1.  Il  contributo  previsto a carico del Fondo europeo di sviluppo

regionale  (FESR)  per  la  realizzazione  dei  progetti indicati nel

programma  generale  di  metanizzazione del Mezzogiorno approvato dal

CIPE con deliberazione dell'11 febbraio 1988 è sostituito o integrato

per  la  percentuale  soppressa o ridotta per effetto dei regolamenti

del  Consiglio  delle Comunità europee n. 2052 del 24 giugno 1988, n.

4253  del  19  dicembre  1988  e  n. 4254 del 19 dicembre 1988 con un

contributo  dello Stato a carico degli stanziamenti di cui al comma 3

pari alla differenza tra il 50 per cento della spesa ammessa per ogni

singola  iniziativa  alle agevolazioni di cui all'art. 11 della legge

28 novembre 1980, n. 784 e successive modificazioni e integrazioni, e

il contributo concesso a carico del FESR.

2.  Il  Ministro  per  gli interventi straordinari nel Mezzogiorno,

d'intesa  con  il  Ministro del tesoro nonché con la Cassa depositi e

prestiti per la concessione ed erogazione dei finanziamenti, provvede

a  disciplinare  con  decreto  la  procedura per l'applicazione delle

agevolazioni  nazionali e comunitarie agli interventi di cui al comma

1.

3.   All'avvio   del   programma  generale  di  metanizzazione  del

Mezzogiorno  relativo  al  primo  triennio,  approvato  dal  CIPE con

deliberazione dell'11 febbraio 1988, si fa fronte con lo stanziamento

di  lire  50  miliardi autorizzato dall'art. 19 della legge 26 aprile

1983,  n. 130, e con lo stanziamento di lire 730 miliardi autorizzato

dal   decreto-legge   31   agosto   1987,  n.  364,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, integrato di lire

300  miliardi  con l'art. 15, comma 36, della legge 11 marzo 1988, n.

67 e successive modificazioni.

4.  Il  programma di cui al comma 3 si intende ridotto nella misura

corrispondente  al  maggior  onere  a carico del bilancio dello Stato

derivante dal contributo di cui al comma 1.

5.  A  parziale  modifica  dell'art.  4 del decreto-legge 31 agosto

1987,  n.  364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre

1987,  n.  445, il CIPE, definendo il programma per la metanizzazione

del  territorio  della  Sardegna,  provvede  ad  individuare anche il

sistema di approvvigionamento del gas metano.

6.  Previa  deliberazione  del  programma per la metanizzazione del

territorio  della  Sardegna  di  cui  all'art. 4 del decreto-legge 31

agosto  1987,  n.  364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29

ottobre  1987,  n.  445, nonché del sistema di approvvigionamento del

gas  metano  di  cui  al  comma  5, il CIPE stabilisce una prima fase

stralcio  in conformità al programma deliberato, per la realizzazione

di   reti  di  distribuzione  che  potranno  essere  provvisoriamente

esercitate   mediante  gas  diversi  dal  metano,  nelle  more  della

esecuzione  delle  opere  necessarie per l'approvvigionamento del gas

metano.

TITOLO II

NORME PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO

DI ENERGIA NEGLI EDIFICI

Art. 25.

Ambito di applicazione.

1.  Sono  regolati  dalle  norme  del  presente titolo i consumi di

energia  negli  edifici  pubblici  e  privati,  qualunque  ne  sia la

destinazione  d'uso,  nonché,  mediante  il  disposto  dell'art.  31,

l'esercizio e la manutenzione degli impianti esistenti.

2.   Nei  casi  di  recupero  del  patrimonio  edilizio  esistente,

l'applicazione del presente titolo è graduata in relazione al tipo di

intervento, secondo la tipologia individuata dall'art. 31 della legge

5 agosto 1978, n. 457.

Art. 26.

Progettazione, messa in opera ed esercizio

di edifici e di impianti.

1.  Ai  nuovi  impianti,  lavori,  opere, modifiche, installazioni,

relativi  alle  fonti  rinnovabili di energia, alla conservazione, al

risparmio   e   all'uso   razionale  dell'energia,  si  applicano  le

disposizioni  di  cui  all'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10,

nel  rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e

ambientale.  Gli interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui

all'art.  1  in  edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad

autorizzazione  specifica  e sono assimilati a tutti gli effetti alla

manutenzione straordinaria di cui agli articoli 31 e 48 della legge 5

agosto 1978, n. 457. L'installazione di impianti solari e di pompe di

calore  da  parte  di  installatori qualificati, destinati unicamente

alla  produzione  di  acqua calda e di aria negli edifici esistenti e

negli   spazi   liberi  privati  annessi,  è  considerata  estensione

dell'impianto idrico-sanitario già in opera.

2.  Per  gli  interventi  in  parti  comuni  di  edifici,  volti al

contenimento   del   consumo   energetico  degli  edifici  stessi  ed

all'utilizzazione  delle  fonti  di  energia  di  cui all'art. 1, ivi

compresi  quelli di cui all'art. 8, sono valide le relative decisioni

prese a maggioranza delle quote millesimali.

3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione

d'uso, e gli impianti non di processo ad essi associati devono essere

progettati  e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in

relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed

elettrica.

4.  Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto previsto dal comma 1

dell'art.   4,   sono   regolate,   con  riguardo  ai  momenti  della

progettazione,   della   messa   in   opera   e   dell'esercizio,  le

caratteristiche  energetiche  degli  edifici  e degli impianti non di

processo  ad  essi  associati,  nonché dei componenti degli edifici e

degli impianti.

5.   Per   le  innovazioni  relative  all'adozione  di  sistemi  di

termoregolazione   e   di  contabilizzazione  del  calore  e  per  il

conseguente  riparto  degli oneri di riscaldamento in base al consumo

effettivamente   registrato,   l'assemblea  di  condominio  decide  a

maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile.

6.  Gli  impianti  di riscaldamento al servizio di edifici di nuova

costruzione,  la cui concessione edilizia sia rilasciata dopo la data

di entrata in vigore della presente legge, devono essere progettati e

realizzati  in  modo  tale  da  consentire  l'adozione  di sistemi di

termoregolazione  e  di contabilizzazione del calore per ogni singola

unità immobiliare.

7.  Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è

fatto  obbligo  di  soddisfare  il fabbisogno energetico degli stessi

favorendo  il  ricorso  a  fonti  rinnovabili di energia o assimilate

salvo impedimenti di natura tecnica od economica.

8.  La  progettazione  di  nuovi edifici pubblici deve prevedere la

realizzazione  di  ogni  impianto,  opera ed installazione utili alla

conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia.

Art. 27.

Limiti ai consumi di energia.

1.  I  consumi  di  energia  termica  ed  elettrica ammessi per gli

edifici  sono  limitati  secondo  quanto  previsto dai decreti di cui

all'art. 4, in particolare in relazione alla destinazione d'uso degli

edifici  stessi,  agli  impianti  di  cui  sono  dotati  e  alla zona

climatica di appartenenza.

Art. 28.

Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni.

1.  Il  proprietario  dell'edificio,  o  chi  ne  ha  titolo,  deve

depositare   in  comune,  in  doppia  copia,  insieme  alla  denuncia

dell'inizio  dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e

26,  il  progetto  delle  opere  stesse  corredate  da  una relazione

tecnica,  sottoscritta  dal  progettista  o  dai  progettisti, che ne

attesti la rispondenza alle prescrizioni della presente legge.

2.  Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma

1  non  sono state presentate al comune prima dell'inizio dei lavori,

il  sindaco,  fatta  salva la sanzione amministrativa di cui all'art.

34,  ordina la sospensione dei lavori sino al compimento del suddetto

adempimento.

3.  La  documentazione  di  cui  al  comma  1 deve essere compilata

secondo  le  modalità  stabilite  con  proprio  decreto  dal Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4.  Una  copia  della documentazione di cui al comma 1 è conservata

dal  comune  ai  fini dei controlli e delle verifiche di cui all'art.

33.

5.  La  seconda  copia  della  documentazione  di  cui  al comma 1,

restituita dal comune con l'attestazione dell'avvenuto deposito, deve

essere  consegnata a cura del proprietario dell'edificio, o di chi ne

ha  titolo,  al  direttore dei lavori ovvero, nel caso l'esistenza di

questi non sia prevista dalla legislazione vigente, all'esecutore dei

lavori.  Il direttore ovvero l'esecutore dei lavori sono responsabili

della conservazione di tale documentazione in cantiere.

Art. 29.

Certificazione delle opere e collaudo.

1.  Per  la certificazione e il collaudo delle opere previste dalla

presente legge si applica la legge 5 marzo 1990, n. 46.

Art. 30.

Certificazione energetica degli edifici.

1.  Entro  novanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della

presente  legge con decreto del Presidente della Repubblica, adottato

previa  deliberazione  del  Consiglio dei ministri, sentito il parere

del  Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'industria, del

commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro dei lavori pubblici

e  l'ENEA,  sono emanate norme per la certificazione energetica degli

edifici. Tale decreto individua tra l'altro i soggetti abilitati alla

certificazione.

2.  Nei  casi  di  compravendita  o  di locazione il certificato di

collaudo  e  la  certificazione  energetica  devono  essere portati a

conoscenza  dell'acquirente  o  del  locatario dell'intero immobile o

della singola unità immobiliare.

3.  Il proprietario o il locatario possono richiedere al comune ove

Š   ubicato   l'edificio  la  certificazione  energetica  dell'intero

immobile  o  della  singola  unità  immobilare.  Le spese relative di

certificazione sono a carico del soggetto che ne fa richiesta.

4.  L'attestato  relativo  alla  certificazione  energetica  ha una

validità  temporale  di  cinque  anni  a  partire dal momento del suo

rilascio.

Art. 31.

Esercizio e manutenzione degli impianti.

1.  Durante  l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso

un  terzo,  che  se ne assume la responsabilità, deve adottare misure

necessarie  per  contenere  i  consumi  di energia, entro i limiti di

rendimento previsti dalla normativa vigente in materia.

2.  Il  proprietario,  o  per  esso  un  terzo, che se ne assume la

responsabilità,  è  tenuto a condurre gli impianti e a disporre tutte

le  operazioni  di  manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le

prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI.

3.  I  comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la

restante  parte  del  territorio  effettuano  i controlli necessari e

verificano  con  cadenza  almeno  biennale  l'osservanza  delle norme

relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi

esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli

utenti.

4. I contratti relativi alla fornitura di energia e alla conduzione

degli  impianti  di  cui  alla presente legge, contenenti clausole in

contrasto  con essa, sono nulli. Ai contratti che contengono clausole

difformi si applica l'art. 1339 del codice civile.

Art. 32.

Certificazioni e informazioni ai consumatori.

1.  Ai  fini  della  commercializzazione,  le  caratteristiche e le

prestazioni energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti

devono  essere  certificate secondo le modalità stabilite con proprio

decreto    dal    Ministro    dell'industria,    del    commercio   e

dell'artigianato,  di  concerto  con il Ministro dei lavori pubblici,

entro  centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della

presente legge.

2.  Le imprese che producono o commercializzano i componenti di cui

al  comma  1  sono  obbligate  a  riportare  su  di  essi gli estremi

dell'avvenuta certificazione.

Art. 33.

Controlli e verifiche.

1. Il comune procede al controllo dell'osservanza delle norme della

presente legge in relazione al progetto delle opere, in corso d'opera

ovvero  entro  cinque  anni  dalla data di fine lavori dichiarata dal

committente.

2.  La verifica può essere effettuata in qualunque momento anche su

richiesta  e  a spese del committente, dell'acquirente dell'immobile,

del conduttore, ovvero dell'esercente gli impianti.

3.  In  caso  di  accertamento  di  difformità in corso d'opera, il

sindaco ordina la sospensione dei lavori.

4.  In  caso  di  accertamento  di difformità su opere terminate il

sindaco  ordina,  a  carico del proprietario, le modifiche necessarie

per  adeguare l'edificio alle caratteristiche previste dalla presente

legge.

5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il sindaco informa il prefetto

per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 34.

Art. 34.

Sanzioni.

1.  L'inosservanza  dell'obbligo  di  cui al comma 1 dell'art. 28 è

punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione

e non superiore a lire cinque milioni.

2.  Il  proprietario  dell'edificio  nel  quale sono eseguite opere

difformi  dalla documentazione depositata ai sensi dell'art. 28 e che

non  osserva  le  disposizioni degli articoli 26 e 27 è punito con la

sanzione  amministrativa in misura non inferiore al 5 per cento e non

superiore al 25 per cento del valore delle opere.

3.  Il  costruttore  e  il  direttore  dei  lavori  che omettono la

certificazione   di  cui  all'art.  29,  ovvero  che  rilasciano  una

certificazione  non  veritiera  nonché il progettista che rilascia la

relazione  di  cui al comma 1 dell'art. 28 non veritiera, sono puniti

in  solido  con  la  sanzione  amministrativa non inferiore all'1 per

cento  e  non  superiore al 5 per cento del valore delle opere, fatti

salvi i casi di responsabilità penale.

4.  Il  collaudatore che non ottempera a quanto stabilito dall'art.

29 è punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della

parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale.

5. Il proprietario o l'amministratore del condominio, o l'eventuale

terzo  che  se  ne  è  assunta la responsabilità, che non ottempera a

quanto  stabilito dall'art. 31, commi 1 e 2, è punito con la sanzione

amministrativa non inferiore a lire un milione e non superiore a lire

cinque milioni. Nel caso in cui venga sottoscritto un contratto nullo

ai  sensi  del  comma  4  del  medesimo art. 31, le parti sono punite

ognuna  con  la  sanzione amministrativa pari a un terzo dell'importo

del contratto sottoscritto, fatta salva la nullità dello stesso.

6.  L'inosservanza  delle  prescrizioni di cui all'art. 32 è punita

con  la sanzione amministrativa non inferiore a lire cinque milioni e

non  superiore  a  lire  cinquanta  milioni,  fatti  salvi  i casi di

responsabilità penale.

7.   Qualora   soggetto   della   sanzione  amministrativa  sia  un

professionista,   l'autorità  che  applica  la  sanzione  deve  darne

comunicazione   all'ordine   professionale   di  appartenenza  per  i

provvedimenti disciplinari conseguenti.

8. L'inosservanza della disposizione che impone la nomina, ai sensi

dell'art.  19,  del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso

razionale  dell'energia,  è punita con la sanzione amministrativa non

inferiore a lire dieci milioni e non superiore a lire cento milioni.

Art. 35.

Provvedimenti di sospensione dei lavori.

1.  Il  sindaco,  con  il provvedimento mediante il quale ordina la

sospensione   dei   lavori,   ovvero   le  modifiche  necessarie  per

l'adeguamento   dell'edificio,   deve   fissare  il  termine  per  la

regolarizzazione.    L'inosservanza    del    termine   comporta   la

comunicazione  al  prefetto,  l'ulteriore  irrogazione della sanzione

amministrativa  e l'esecuzione forzata delle opere con spese a carico

del proprietario.

Art. 36.

Irregolarità rilevate dall'acquirente o dal conduttore.

1.  Qualora  l'acquirente  o  il conduttore dell'immobile riscontra

difformità  dalle  norme  della  presente  legge, anche non emerse da

eventuali  precedenti  verifiche, deve farne denuncia al comune entro

un  anno  dalla  constatazione,  a  pena  di decadenza dal diritto di

risarcimento del danno da parte del committente o del proprietario.

Art. 37.

Entrata in vigore delle norme del titolo II

e dei relativi decreti ministeriali.

1.   Le   disposizioni   del  presente  titolo  entrano  in  vigore

contottanta giorni dopo la data di pubblicazione della presente legge

nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana e si applicano

alle  denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo tale termine

di entrata in vigore.

2.  I  decreti  ministeriali  di  cui al presente titolo entrano in

vigore centottanta giorni dopo la data della loro pubblicazione nella

Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e si applicano alle

denunce  di  inizio  lavori presentate ai comuni dopo tale termine di

entrata in vigore.

3. La legge 30 aprile 1976, n. 373, e la legge 18 novembre 1983, n.

645,  sono  abrogate.  Il  decreto del Presidente della Repubblica 28

giugno  1977,  n.  1052,  si  applica,  in  quanto compatibile con la

presente  legge, fino all'adozione dei decreti di cui ai commi 1, 2 e

4 dell'art. 4, al comma 1 dell'art. 30 e al comma 1 dell'art. 32.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38.

Ripartizione fondi e copertura finanziaria.

1.  Per  le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di

lire  427  miliardi  per  il  1991,  992 miliardi per il 1992 e 1.192

miliardi  per  il  1993.  Il  dieci  per cento delle suddette somme è

destinato alle finalità di cui all'art. 3 della presente legge.

2.  Per  le finalità di cui agli articoli 11, 12 e 14 è autorizzata

la  spesa di lire 267, 5 miliardi per il 1991, di lire 621,6 miliardi

per il 1992 e di lire 746,4 miliardi per il 1993, secondo la seguente

ripartizione:

a)  per  l'art.  11,  lire  220  miliardi  per  il 1991, lire 510

miliardi per il 1992 e lire 614 miliardi per il 1993;

b)  per l'art. 12, lire 33 miliardi per il 1991, lire 75 miliardi

per il 1992 e lire 92 miliardi per il 1993;

c)  per  l'art.  14,  lire  14,5  miliardi per il 1991, lire 36,6

miliardi per il 1992 e lire 40,4 miliardi per il 1993.

3.   All'onere  derivante  dall'attuazione  dei  commi  1,  secondo

periodo,  e  2  si  provvede  mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento  iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al

capitolo  9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per

l'anno   1991,   all'uopo   parzialmente  utilizzando  le  proiezioni

dell'accantonamento  <<Rifinanziamento della legge n. 308 del 1982 in

materia  di  fonti  rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi

energetici,  nonché  dell'art.  17,  comma  16, della legge n. 67 del

1988>>.

4. Per le finalità di cui agli articoli 8, 10 e 13 è autorizzata la

spesa  di lire 116,8 miliardi per il 1991, di lire 271,2 miliardi per

il 1992 e di lire 326,4 miliardi per il 1993.

5.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma 4 si provvede

mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai

fini  del  bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato

di  previsione  del  Ministero  del  tesoro per l'anno 1991, all'uopo

parzialmente    utilizzando    le    proiezioni   dell'accantonamento

<<Rifinanziamento  della  legge  n.  308 del 1982 in materia di fonti

rinnovabili  di energia e di risparmio dei consumi energetici, nonché

dell'art. 17, comma 16, della legge n. 67 del 1988>>.

6.  All'eventuale modifica della ripartizione tra i vari interventi

delle  somme  di cui al comma 2, si provvede con decreto motivato del

Ministro   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  di

concerto  con  il  Ministro  del tesoro, tenuto conto degli indirizzi

governativi in materia di politica energetica.

7.  Alle  ripartizioni  degli  stanziamenti  di  cui al comma 2 del

presente  articolo,  lettera a) tra gli interventi previsti dall'art.

11  della  presente  legge  si  provvede  con  decreti  del  Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

8.  Il  Ministro  del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri

decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 39.

Entrata in vigore.

1.  La  presente  legge  entra  in  vigore,  salvo  quanto previsto

dall'art.  37,  il giorno successivo a quello della sua pubblicazione

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Tabella A

REGOLE TECNICHE PER GLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 8

NEL CASO DI EDIFICI ESISTENTI

Strutture da coibentare           L'intervento deve comportare un

aumento della resistenza termica

della superficie trattata almeno

pari a R = a*SPT[t](m2 Ch/kcal),

dove SPT[t] e' il salto termico

di progetto definito dall'art.21

del decreto del Presidente della

Repubblica n. 1052 del 28 giugno

1977, e <<a>> e' il coefficiente

indicato di seguito per i

diversi interventi.

Sottotetti                        a = 0,1

Terrazzi e porticati              a = 0,04

Pareti d'ambito isolate

dall'esterno                      a = 0,04

Pareti d'ambito isolate

nell'intercapedine                Senza limitazione.

Pareti d'ambito isolate

dall'interno                      a = 0,04

Doppi vetri                       Ammessi all'incentivo solo nelle

zone climatiche D, E ed F, del

territorio nazionale come definite

dal decreto del Ministro dell'in-

dustria, del commercio e dell'ar-

tigianato 10 marzo 1977 e purché

sia assicurata una tenuta all'aria

dei serramenti corrispondente

almeno ad una permeabilità al-

l'aria inferiore a 6 mc/ora per ml

(metro lineare) di giunto apribile

e di 20 mc/ora per mq di super-

ficie apribile in corrispondenza

di una differenza di pressione di

100 Pascal.

Tabulazione di adduzione

dell'acqua calda                  Ammessa all'incentivo solo la

spesa di fornitura e posa del

materiale isolante (non le even-

tuali opere murarie).

---- Fine ----